УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОКУ Падунская

специальная (коррекционная)

общеобразовательная

школа-интернат VIII вида

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

**ПРОГРАММА**

**изучения минимума пожарно-технических знаний**

**(пожарно-технического минимума) для педагогического и обслуживающего персонала**

**на 2014 – 2017 г.г.**

**Пояснительная записка**

По данной программе пожарно-технического минимума обучается педагогический и вспомогательный персонал образовательного учреждения непосредственно в самом образовательном учреждении.

Обучение и проверку знаний в центре комплексной безопасности образовательного учреждения КРИПК и ПРО проходят: руководители общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, заместители руководителей учреждений образования, работники учреждений, назначенные ответственными за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа, руководители загородных оздоровительных лагерей для детей и подростков, иные категории работников по решению руководителя (работники, входящие в состав комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности, учителя химии, физики, биологии, ОБЖ, информатики, технологии, физической культуры).

Обучение проводится директором ОУ или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора, имеющим соответствующую подготовку (прошедшего обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума и имеющего соответствующее удостоверение).

Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится с целью доведения до образовательного учреждения основных требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а также знакомства их с обязанностями и действиями при пожаре и эвакуации детей.

Обучение педагогического и вспомогательного персонала пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в год после последнего обучения.

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в учреждении образования без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя учреждения создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. Перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями учреждений или работниками, назначенными ответственными за пожарную безопасность.

Результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности.

Т

**Учебно-тематический план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование темы** | **Количество часов** | | |
| **всего** | **теория** | **практика** |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к образовательным учреждениям | 0,5 | 0,5 |  |
| 2. | Требования пожарной безопасности к зданию и помещениям образовательного учреждения | 0,5 | 0,5 |  |
| 3. | Требования пожарной безопасности  к территории образовательного учреждения | 0,5 | 0,5 |  |
| 4. | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 1 | 1 |  |
| 5. | Действия работников образовательного учреждения при пожаре | 1 | 1 |  |
| 6. | Обучение учащихся и воспитанников противопожарному поведению | 2,5 | 2,5 |  |
| 7. | Практическое занятие | 2 |  | 2 |
| 8. | Зачет | 1 | 1 |  |
| **ИТОГО:** | | **9** | **7** | **2** |

**Содержание программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕМА № 1** | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным образовательным учреждениям |
| Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 64-ФЗ «О пожарной безопасности».  Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.  «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений. ППБ-101-89.»  Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.  Инструкции о мерах пожарной безопасности (локальный нормативный правовой акт образовательного учреждения). | |
| **ТЕМА № 2** | Требования пожарной безопасности к зданию и помещениям образовательного учреждения. |
| Объемно – планировочные и конструктивные решения здания.  Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций здания.  Установка противопожарного режима в образовательном учреждении.  Содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов. Планы эвакуации. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.  Требования правил пожарной безопасности к содержанию помещений образовательного учреждения.  Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. | |
| **ТЕМА № 3** | Требования пожарной безопасности к территории образовательного учреждения. |
| Содержание территории. Противопожарные разрывы. Требования к содержанию дороги, подъездов и подходов к зданию и водоисточникам.  Требования правил пожарной безопасности к содержанию игровых площадок. | |
| **ТЕМА № 4** | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения. |
| Противопожарные системы и установки (противодымовая защита, средства противопожарного водоснабжения, противопожарные двери).  Пожарные щиты (нормы комплектации).  Первичные средства пожаротушения(ручные огнетушители, асбестовое полотно, войлок (кошма) и т.д.) . Назначение ручных огнетушителей .Их классификация.  Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных и порошковых огнетушителей.  Правила пользования первичными средствами пожаротушения. | |
| **ТЕМА № 5** | Действия работников образовательного учреждения при пожаре. |
| Доведение до работников содержания плана (схемы) эвакуации людей в случае пожара и системы (установки) оповещения людей при пожаре.  Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ.  Требования инструкция о порядке и последовательности действий персонала по эвакуации детей при пожаре. | |
| **ТЕМА № 6** | Обучение детей правилам пожаробезопасного поведения. |
| Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения.  Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности.  Наглядные средства обучения (просмотр видофильмов) по пожарной безопасности.  Организация уголка пожарной безопасности. | |
| **ТЕМА № 7** | **Практическое занятие.**  Практическое занятие по эвакуации детей.  Работа с огнетушителями. |
| **ЗАЧЕТ**. Проверка знаний пожарно-технического минимума. | |

**Список литературы**

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 64-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
3. Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 г. № 541 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89».
4. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 « Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».
5. Нормы пожарной безопасности:

* НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружений»;
* НПБ 101-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
* НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

1. Своды правил по пожарной безопасности

СП 6.13130 2009

СП 3.13130 2009

СП 10.13130 2009

СП 8.13130 2009

СП 2.13130 2009

СП 9.13130 2009

СП 4.13130 2009

СП 7.13130 2009

СП 1.13130 2009

СП 5.13130 2009

1. Пожарная декларация

***Нормативные документы***

* *Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (в ред. приказа МЧС России от 27.01.2009 № 35)*
* *Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении Порядка создания внештатных аварийно-спасательных формирований"*